附件

天津市建设项目取用水论证管理规定

（征求意见稿）

第一条 为深入贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，促进水资源的优化配置和可持续利用，提高水资源集约安全利用水平，根据《取水许可和水资源费征收管理条例》《地下水管理条例》《天津市实施〈中华人民共和国水法〉办法》《建设项目水资源论证管理办法》等相关法规规章，制定本规定。

依据：《取水许可和水资源费征收管理条例》第一条 为加强水资源管理和保护，促进水资源的节约与合理开发利用，根据《中华人民共和国水法》，制定本条例。

第二条 在本市行政区域内新建、改建、扩建建设项目需要直接从河道、地下取水的，建设项目业主单位（以下简称业主单位）在办理取水许可申请时，应当自行或者委托有关单位依法对其建设项目进行水资源论证，提交建设项目水资源论证报告书。

以下情形，业主单位可不编制建设项目水资源论证报告书，但应当填写建设项目水资源论证表。

（一）年取用地表水10万立方米以下（含10万立方米）或年取用地下水1万立方米以下（含1万立方米），且对周边环境影响较小的建设项目；

（二）涉及农村地区的其他小型农村集中供水工程(千吨万人以下)、小型农业灌溉取水工程（控制灌溉面积在1万亩以下）以及其他农村小型取水工程。

依据：1.《天津市实施<中华人民共和国水法>办法》第二十条 新建、改建、扩建建设项目，需要直接从河道、地下取水的，办理取水许可申请时，应当提交建设项目水资源论证报告；取用公共自来水的，办理用水计划指标时，应当提交建设项目用水报告书。

- 2.《建设项目水资源论证管理办法》第二条 对于直接从江河、湖泊或地下取水并需申请取水许可证的新建、改建、扩建的建设项目（以下简称建设项目），建设项目业主单位（以下简称业主单位）应当按照本办法的规定进行建设项目水资源论证，编制建设项目水资源论证报告书。

- 第十四条 建设项目取水量较少且对周边影响较小的，可不编制建设项目水资源论证报告书。具体要求由省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门规定。

3.《取水许可管理办法》第八条 需要申请取水的建设项目，申请人应当按照《建设项目水资源论证管理办法》要求，自行或者委托有关单位编制建设项目水资源论证报告书。其中，取水量较少且对周边环境影响较小的建设项目，申请人可不编制建设项目水资源论证报告书，但应当填写建设项目水资源论证表。

不需要编制建设项目水资源论证报告书的情形以及建设项目水资源论证表的格式及填报要求，由水利部规定。

4.《水利部关于进一步加强水资源论证工作的意见》（水资管[2020]225号）三、严格建设项目水资源论证（八）简化论证形式。对取水量较少且取退水对周边影响较小的建设项目，可不编制建设项目水资源论证报告书，改为填写建设项目水资源论证表。对已开展规划水资源论证并纳入规划内的建设项目，可结合实际合理简化建设项目水资源论证报告书内容，或填写建设项目水资源论证表。简化水资源论证形式的具体情形和要求，各省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门可结合当地实际制定。

5.《水利部办公厅关于做好取用水管理专项整治行动整改提升工作的通知》（办资管〔2021〕189号）附件“取用水管理专项整治行动整改提升工作有关问题的处理意见”七、关于补办取水许可证的有关程序要求（二）建设项目水资源论证 4.建设项目取水有下列情形的，可以编制建设项目水资源论证表。（3）涉及农村地区的其他小型农村集中供水工程(千吨万人以下)、小型农业灌溉取水工程(控制灌溉面积在 1 万亩以下)以及其他农村小型取水工程。

第三条 在本市行政区域内新建、改建、扩建建设项目需要取用公共自来水的，业主单位办理用水计划指标时，应当提交建设项目用水报告书。

取用公共自来水月用水量大于500立方米（不含500立方米）的建设项目，建设项目用水报告书应当包括总论、建设项目概况、建设项目用水合理性论证、结论与建议等内容。

取用公共自来水月用水量小于500立方米（含500立方米）的建设项目，建设项目用水报告书应当包括建设项目概况和建设项目节水措施等内容。

依据：《天津市实施<中华人民共和国水法>办法》第二十条 新建、改建、扩建建设项目，需要直接从河道、地下取水的，办理取水许可申请时，应当提交建设项目水资源论证报告；取用公共自来水的，办理用水计划指标时，应当提交建设项目用水报告书。

参考：天津市节约用水办公室《关于印发天津市建设项目用水报告书编制导则（试行）的通知》（津节水办[2012]4号）2.1用水报告书的主要内容：（1）总论；（2）建设项目概况；（3）建设项目用水合理性论证；（4）结论与建议。

结合实际。

第四条 已完成区域水资源论证的园区，入区建设项目办理取水许可或计划用水指标（含施工临时用水）不再单独编制建设项目水资源论证报告书或用水报告书，共享区域水资源论证评审结论。

参考：1.《天津市水务局关于修改天津市区域水资源论证工作指导意见的通知》（津水规范〔2019〕3号） 四、论证结果应用。已完成区域水资源论证的园区，入区建设项目办理取水许可或计划用水指标（含施工临时用水）不再单独编制建设项目水资源论证报告书或用水报告书，共享区域水资源论证评审结论。由属地政府相关部门在土地出让或划拨前，依据区域水资源论证评审结论，告知建设单位相关建设要求。

2.天津市工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发《天津市深化落实区域评估工作方案（试行）的通知》三 实施步骤（五）共享区域评估成果。对进入园区、且符合区域评估成果适用条件的单个项目，审批部门要直接使用相关区域评估成果，不得要求申请人再单独组织评估评价。对于区域评估成果不能满足工作要求的特殊项目，可单独进行评估或进行补充。

第五条 取水审批机关负责建设项目水资源论证报告书（表）的审查工作，水资源论证报告书由具有审查权限的取水审批机关组织有关专家和单位进行审查。建设项目水资源论证报告书（表）的审查权限原则上与取水许可审批权限相一致。跨区取水或对相邻区用水有影响的建设项目水资源论证报告书（表）应当由市取水审批机关审查。

依据：1.《建设项目水资源论证管理办法》第八条 建设项目水资源论证报告书，由具有审查权限的水行政主管部门或流域管理机构组织有关专家和单位进行审查，并根据取水的急需程度适时提出审查意见。

建设项目水资源论证报告书技术审查意见和审定后的报告书是审批取水许可申请的重要依据。

2.水利部关于进一步加强水资源论证工作的意见（水资管[2020]225号），三、严格建设项目水资源论证（六）突出论证重点。对于直接从江河、湖泊或地下取水并需申请取水许可证的新建、改建、扩建的建设项目，建设项目业主单位应当进行建设项目水资源论证。编制水资源论证报告书（表）时，应进一步突出对建设项目取用水的必要性、合理性、可行性的论证，对建设项目取用水是否符合用水总量控制指标、是否满足生态流量保障目标要求、是否符合水量分配指标、是否符合地下水取用水总量和水位管控要求、是否达到节水要求等进行重点论证。

3.《建设项目水资源论证报告书审查工作管理规定》第三条 县级以上人民政府水行政主管部门和流域管理机构负责报告书的审查工作。

报告书的审查权限原则上与取水许可审批权限相一致。

第六条  取水审批机关在审查建设项目水资源论证报告书（表）时，应当对建设项目取用水与生态水位（水量）保障目标、河流水量分配指标、地下水取用水总量和水位管控指标、用水总量控制指标、用水定额等指标的符合性进行审查。建设项目水资源论证报告书（表）技术审查意见和审定后的报告书（表）是审批取水许可申请的重要依据。

依据：《水利部关于进一步加强水资源论证工作的意见》（水资管[2020]225号）三、严格建设项目水资源论证（六）突出论证重点。对于直接从江河、湖泊或地下取水并需申请取水许可证的新建、改建、扩建的建设项目，建设项目业主单位应当进行建设项目水资源论证。编制水资源论证报告书（表）时，应进一步突出对建设项目取用水的必要性、合理性、可行性的论证，对建设项目取用水是否符合用水总量控制指标、是否满足生态流量保障目标要求、是否符合水量分配指标、是否符合地下水取用水总量和水位管控要求、是否达到节水要求等进行重点论证。（七）严格技术审查。各流域管理机构和地方各级水行政主管部门要把水资源论证报告作为受理审查建设项目取水许可申请的必备要件，严把水资源论证质量关，对未提交水资源论证报告的或论证内容明显存在重大缺陷的，不予受理取水许可申请。要把水资源管控指标作为刚性约束，对建设项目取用水与生态流量保障目标、江河水量分配指标、地下水取用水总量和水位管控指标、用水总量控制指标、用水定额等指标的符合性进行审查，提出审查意见并对其真实性、科学性负责，作为审批取水许可申请的重要依据。对水资源论证审查不通过的项目，不得批准取水许可。

第七条 取水审批机关负责建设项目用水报告书的审查工作。建设项目用水报告书的审查权限与用水计划指标审批权限相一致。

建设项目用水报告书技术审查意见和审定后的报告书是审批用水计划指标申请的重要依据。

参考：《建设项目水资源论证管理办法》第八条 建设项目水资源论证报告书，由具有审查权限的水行政主管部门或流域管理机构组织有关专家和单位进行审查，并根据取水的急需程度适时提出审查意见。

建设项目水资源论证报告书技术审查意见和审定后的报告书是审批取水许可申请的重要依据。

第八条 建设项目水资源论证报告书（表）审查通过后，有下列情况之一的，业主单位应当向取水审批机关重新申请审查：

（一）建设项目的性质、规模、地点或取水标的发生重大变化的；

（二）自审查通过之日起满三年，建设项目未批准的。

依据：《建设项目水资源论证管理办法》第十一条 建设项目水资源论证报告书审查通过后，有下列情况之一的，业主单位应重新或补充编制水资源论证报告书，并提交原审查机关重新审查：

（一）建设项目的性质、规模、地点或取水标的发生重大变化的；

（二）自审查通过之日起满三年，建设项目未批准的。

第九条 各区取水审批机关应当于每年1月底前将上一年度建设项目取用水论证工作情况统计表报市取水审批机关。

依据：《地下水管理条例》第四十九条第一款 县级以上地方人民政府水行政主管部门应当对本行政区域内的地下水取水工程登记造册，建立监督管理制度。

第十条 市取水审批机关负责对各区建设项目取用水论证工作进行检查监督。检查结果通报各区取水审批机关，并作为考核各区最严格水资源管理工作的内容之一。

依据：1.《天津市实施<中华人民共和国水法>办法》第五条第一款 市水行政主管部门负责全市水资源统一管理和监督工作。

2.《建设项目水资源论证管理办法》第四条 县级以上人民政府水行政主管部门负责建设项目水资源论证工作的组织实施和监督管理。

3.《水利部关于进一步加强水资源论证工作的意见》（水资管[2020]225号）五、保障措施（十五）强化监督管理。流域管理机构和地方各级水行政主管部门要根据管理权限，加强对水资源论证报告编制、审查等方面的指导和监督检查，及时发现和解决工作中的问题。水资源论证工作将纳入最严格水资源管理制度考核，探索建立水资源论证工作的信用评价制度，对在水资源论证工作中弄虚作假的业主或委托单位严格进行处罚，对存在滥用职权、玩忽职守的相关单位和工作人员，依法严肃追责。

第十一条 业主单位提供审查的建设项目水资源论证报告书（表）和建设项目用水报告书应当真实，存在弄虚作假的，所造成的后果由业主单位负责。

依据：1.《取水许可和水资源费征收管理条例》第五十条 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料骗取取水申请批准文件或者取水许可证的，取水申请批准文件或者取水许可证无效，对申请人给予警告，责令其限期补缴应当缴纳的水资源费，处2万元以上10万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.《建设项目水资源论证报告书审查工作管理规定》第二十六条 业主单位提供审查的资料不真实，存在弄虚作假的，所造成的后果由业主单位负责。

第十二条 本规定自2023年XX月XX日起施行，至2028年XX月XX日废止。